Прейскурант стоимости услуг по ремонту, монтажу и обслуживанию

бытового холодильного и климатического оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Цена с НДС 20%, руб. |
| **1.** | **Бытовое холодильное оборудование** |  |  |
| 1.1 | Диагностика работы бытовых холодильных агрегатов (при отказе от ремонта) | шт. | 500,00 |
| **1.2** | **Ремонт бытовых холодильных агрегатов (в работу входит заправка и вакуумирование системы, клапан шредера)** |  |  |
| 1.2.1 | Замена фильтра осушителя (фильтр осушителя предоставляет заказчик) | шт. | 450,00 |
| 1.2.2 | Замена компрессора (компрессор предоставляет заказчик) | шт. | 2 500,00 |
| 1.2.3 | Замена термостата (термостат предоставляет заказчик) | шт. | 600,00 |
| 1.2.4 | Замена таймера оттайки (таймер оттайки предоставляет заказчик) | шт. | 800,00 |
| 1.2.5 | Замена ТЭНа оттайки (ТЭН оттайки предоставляет заказчик) | шт. | 1 500,00 |
| 1.2.6 | Замена вентилятора испарителя (вентилятор испарителя предоставляет заказчик) | шт. | 500,00 |
| 1.2.7 | Устранение утечки хладагента | шт. | 750,00 |
| 1.2.8 | Установка клапана шредера | шт. | 400,00 |
| 1.2.9 | Устранение засора в капилярной трубке | шт. | 1 200,00 |
| 1.2.10 | Пайка элементов холодильного контура | шт. | 300,00 |
| 1.2.11 | Мелкий электрический или механический ремонт на месте | шт. | 500,00 |
| **2.** | **Бытовое климатическое оборудование** |  |  |
| **2.1** | **Техническое обслуживание климатического оборудования в т.ч.:** |  |  |
|  | • Проверка исправности дренажной системы.• Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.• Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока.• Чистка фильтров внутреннего блока.• Мелкий ремонт, не требующий использования запасных частей, привлечения дополнительных специалистов и оборудования, и по длительности не превышающий один час.• Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.• Проверка состояний силовых и управляющих электроцепей.• Контроль эффективности работы испарителя внутреннего блока по перепаду температур входящего и выходящего воздуха, при необходимости его чистка.• Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробках.• Обработка фильтров антибактериальным средством по желанию заказчика.• Чистка теплообменника и других узлов наружного блока.• Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей. |  |  |
|  |  |  |
| 2.1.1 | Техническое обслуживание климатического оборудования 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ | шт. | 3 000,00 |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание климатического оборудования 18 000 БТЕ, 24 000 БТЕ | шт. | 4 250,00 |
| 2.1.3 | Техническое обслуживание климатического оборудования выше 24 000 БТЕ | шт. | 5 000,00 |
| 2.2 | Чистка наружного блока сплит системы 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ | шт. | 600,00 |
| 2.3 | Чистка наружного блока сплит системы 18 000 БТЕ, 24 000 БТЕ | шт. | 700,00 |
| 2.4 | Чистка наружного блока сплит системы выше 24 000 БТЕ | шт. | 800,00 |
| 2.5 | Чистка внутреннего блока сплит системы 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ | шт. | 800,00 |
| 2.6 | Чистка внутреннего блока сплит системы 18 000 БТЕ, 24 000 БТЕ | шт. | 1 000,00 |
| 2.7 | Чистка внутреннего блока сплит системы выше 24 000 БТЕ | шт. | 1 500,00 |
| **3.** | **Работы по замене и ремонту внешнего блока бытового климатического оборудования (запасные части предоставляет заказчик)** |  |  |
| 3.1 | Замена компрессора 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ (настенного, оконного, мобильного типа) | шт. | 2 500,00 |
| 3.2 | Замена компрессора выше 12000 БТЕ (настенного, кассетного, напольного типа) | шт. | 4 000,00 |
| 3.3 | Замена 2х, 3х ходового крана | шт. | 800,00 |
| 3.4 | Замена 4х ходового крана | шт. | 1 000,00 |
| 3.5 | Замена или ремонт теплообменника (радиатора) | шт. | 1 300,00 |
| 3.6 | Замена крыльчатки (не снимая блока)  | шт. | 500,00 |
| 3.7 | Замена двигателя с крыльчаткой (не снимая блока) | шт. | 800,00 |
| 3.8 | Замена пускового реле (не снимая блока) | шт. | 500,00 |
| 3.9 | Замена платы управления (не снимая блока) | шт. | 500,00 |
| 3.10 | Демонтаж внешнего блока 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ | шт. | 1 000,00 |
| 3.11 | Демонтаж внешнего блока выше 12000 БТЕ | шт. | 2 500,00 |
| 3.12 | Монтаж внешнего блока 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ | шт. | 1 500,00 |
| 3.13 | Монтаж внешнего блока выше 12000 БТЕ | шт. | 3 000,00 |
| **4.** | **Работы по замене и ремонту внутреннего блока бытового климатического оборудования (запасные части предоставляет заказчик)** |  |  |
| 4.1 | Замена осевого вентилятора (не снимая блока) | шт. | 800,00 |
| 4.2 | Замена двигателя осевого вентилятора(не снимая блока) | шт. | 800,00 |
| 4.3 | Замена платы управления (не снимая блока) | шт. | 500,00 |
| 4.4 | Замена или ремонт испарителя (радиатора) | шт. | 1 300,00 |
| 4.5 | Замена привода горизонтальной жалюзи (не снимая блока) | шт. | 500,00 |
| 4.6 | Замена привода вертикальной жалюзи(не снимая блока) | шт. | 500,00 |
| 4.7 | Пайка 1 (одного) стыка трубы от 1/4 до 5/8 | шт. | 50,00 |
| 4.8 | Пайка 1 (одного) стыка трубы от 3/4 до 1" | шт. | 80,00 |
| 4.9 | Устранение утечки 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ (перевальцовка соединения, вакуумирование) | шт. | 500,00 |
| 4.10 | Устранение утечки выше 12000 БТЕ (перевальцовка соединения, вакуумирование) | шт. | 700,00 |
| 4.11 | Замена соленоида клапана | шт. | 500,00 |
| 4.12 | Демонтаж внутреннего блока 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ (настенного типа) | шт. | 500,00 |
| 4.13 | Демонтаж внутреннего блока выше 12000 БТЕ (настенного типа) | шт. | 800,00 |
| 4.14 | Монтаж внутреннего блока 7000 БТЕ, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ (настенного типа) | шт. | 1 200,00 |
| 4.15 | Монтаж внутреннего блока выше 12000 БТЕ (настенного типа) | шт. | 1 800,00 |